|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 差込みプラグ (Attachment plugs) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) ３Ａ以下のもの (3A or less)  (2) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)  (3) ７Ａを超え15Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 15A)  (4) 15Ａを超え20Ａ以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 20A)  (5) 20Ａを超え30Ａ以下のもの (Exceeding 20A, and less than or equal to 30A)  (6) 30Ａを超えるもの (Exceeding 30A) | |
|  | | 極の配置（別表第二の一ａに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） (Pole configuration (limited to those specified in sub-clause a of Appendix 2-1)) | | (1) のもの ( type)  (2) のもの ( type)  (3) のもの ( type)  (4) のもの ( type)  (5) のもの ( type)  (6) のもの ( type)  (7) のもの ( type)  (8) のもの ( type)  (9) のもの ( type)  (10) のもの ( type)  (11) のもの ( type)  (12) その他のもの (Others) | |
|  | | 極の数（別表第二の一ｂに掲げる寸法に適合するものの場合に限る。） (Number of poles (limited to those specified in sub-clause b of Appendix 2-1)) | | (1) アース極を含めて２のもの (Two including earth)  (2) アース極を含めて３のもの (Three including earth)  (3) アース極を含めて４以上のもの (Four or more including earth) | |
|  | | 刃の取付けの方式 (Blade fixing method) | | (1) 一体として成形されているもの (Integrated type)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 合成樹脂のもの (Plastic)  (2) ゴムのもの (Rubber)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 接続の方式 (Connection method) | | (1) 差込み型のもの（ロックナット式のものを除く。） (Plug-in type (excluding those with locking nuts.))  (2) 引掛け型のもの (Hook up type)  (3) ロックナット式のもの (Lock nut type)  (4) 磁石式のもの (Magnet type)  (5) その他のもの (Others) | |
|  | | 防水構造 (Type of waterproof) | | (1) 防雨型のもの (Rainproof type)  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) | |