|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 分岐ソケット (Split sockets) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) ３Ａ以下のもの (3A or less)  (2) ３Ａを超えるもの (Exceeding 3A) | |
|  | | 分岐数（差込み数を含む。） (Numbers of junctions (including plugin socket-outlets.)) | | (1) ２のもの (Two)  (2) ３以上のもの (Three or more) | |
|  | | スイッチ (Switch) | | (1) あるもの (With switch)  (2) ないもの (Without switch) | |
|  | | 差込み口 (Plug-in receptacle) | | (1) あるもの (With plug-in receptacle)  (2) ないもの (Without plug-in receptacle) | |
|  | | 口金の大きさ (Cap size) | | (1) 公称直径26㎜のもの (Normal diameter 26mm)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 磁器のもの (Ceramic)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |